## PZT
MIĘDZYZDROJE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA
data aktualizacji 26.06.2024
ELEMENT |  |  | PRODUCENT | WZÓR/MODEL KOLOR OPIS/PARAMETRY | ZDJĘCIE | UWAGI
ULICA (odcinek między ul.Usługową a granicą działki) | droga p.poż. | DROGA (ulica) zjazd (odcinek między ul.Usługową a granicą działki) | POLBRUK https://polbruk.pl/produkty/p10895~kostka-brukowa-tetka-gr-10-cm | TETETKA gr. 10 cm lub 8 cm, kolor szary, bez fazy 16x20x10cm(8cm)
|  | krawężnik uliczny |  |  |  | wg projektu
|  | krawężnik na granicy działki |  |  |  | wg projektu
|  | odwodnienia |  |  |  | wg projektu
| w części - droga p.poż. | nawierzchnia drogowa biol. czynna 25% | POLBRUK https://polbruk.pl/produkty/p2490~kostka-azurowa-ekol | EKOL, kolor szary 20x20x8cm biol. czynna 25% ruch kołowy pow. 3,5 t
|  | krawężnik zewnętrzny |  |  |  | wg projektu
|  | krawężnik pomiędzy MP a drogą/chodnikiem |  |  |  | wg projektu
|  | Krawężnik pomiędzy drogą a drogowym chodnikiem |  |  |  | wg projektu
|  | odwodnienia |  |  |  | wg projektu
ograniczniki
ULICA - chodnik drogowy (ulica w pełnej kostce) | w części - droga p.poż. | nawierzchnia drogowa /pieszojezdnia/ szerokość: 1,5m | POLBRUK https://polbruk.pl/wyszukaj/p11816~kostka-brukowa-urbanika | KOSTKA BRUKOWA URBANIKA gr 8 cm , kolor szary lub nerino 20x30x8cm ruch kołowy pow. 3,5 t
|  | krawężnik zewnętrzny |  |  |  | wg projektu
|  | Krawężnik pomiędzy drogą a drogowym chodnikiem |  |  |  | wg projektu
|  | odwodnienia |  |  |  | wg projektu
ULICA - plac manewrowy w pn-zach. części działki | rezerwa parkingowa pow. biol czynna 50% | nawierzchnia drogowa (jak miejsca postojowe) pow. biol czynna 50% | POLBRUK https://polbruk.pl/produkty/p23300~plyta-azurowa-ekotech | EKOTECH gr. 10 cm, kolor szary 60x40x10 cm biol. czynna 50% |  | prążki układane równolegle do ulicy
krawężnik zewnętrzny
Krawężnik pomiędzy poszerzeniem a drogą
odwodnienia
MIEJSCE POSTOJOWE | miesca postojowe pow. biol czynna 50% | miejsca postojowe pow. biol czynna 50% | POLBRUK https://polbruk.pl/produkty/p23300~plyta-azurowa-ekotech | EKOTECH gr. 10 cm, kolor szary 60x40x10 cm biol. czynna 50% |  | prążki układane równolegle do ulicy
|  | opis miejsca postojowego | miejsce malowane | antracyt/biały |  | malowana kostka , malowane cyfry
|  | wydzielenie miejsc postojowych | POLBRUK | Kostka brukowa URBANIKA gr. 8 cm | jeden pas w linii wydzielającej miejsca postojowe
|  | Ogranicznik separator parkigowy, odbojnica 180 cm |  | czarny, długosć 180 cm / 1 szt. na 1 miejsce postojowe |  | 1 szt/1 miejsce postojowe + 2 szt na placu manewrowym
|  | krawężnik w wewnętrznym narożniku miejsca postojowego |  | krawężniki docinane pod kątem 45 st. |  | zewnętrzne narożniki łukowe, wewnętrzne – zacinane pod kątem 45 stopni.
|  | krawężnik w zewnętrznym narożniku miejsca postojowego |  | krawężniki zaoblone
CHODNIKI |  | chodniki, ciągi piesze poza pieszojesdnią | POLBRUK https://polbruk.pl/wyszukaj/p11816~kostka-brukowa-urbanika | KOSTKA BRUKOWA URBANIKA gr 8 cm , kolor szary lub nerino 20x60x8cm gładka, bez fazy |  | układana wzdłuż chodnika
|  | chodnik - dojścia do ul.Polnej działka drogowa | jw. | jw. | jw. | jw.
obrzeże chodnikowe
ELEMENTY OBRZEŻY |  | opaska wokół budynku / rodzaj kamienia |  | grys granitowy (szary) frakcja min. 16-22 cm |  | górna warstwa 8 cm grysu granitowego, dolna kamień płukany (otoczak)
obżeże trawnikowe wokół opaski przy budynku
|  | opaski wokół elementów małej architektury |  | grys granitowy (szary) frakcja min. 16-22 cm |  | górna warstwa 8 cm grysu granitowego, dolna kamień płukany (otoczak)
TARASY i PRZEDOGRÓDKI |  | wykończenie posadzki | WHITE MATTE BOOST BALANCE | GRES ATLAS CONCORDE : BOOST 60*60*2cm |  | posadzka na gruncie
|  | cokół tarasu |  | obrzeże chodnikowe lub listwa stalowa systemowa
|  | donice | naturalny beton | donice betonowe bez dna |  | h = 80 cm, wymiary wg PZT
|  | ogrodzenie przedogródków | czarny | ogrodzenie systemowe h=110 wg PZT, BETAFENCE nyloflor 2D |  | powlekane słupki systemowe
|  | balustrady terenowe | brak
|  | murki terenowe |  | murki żelbetowe prefabrykowane |  | UWAGA: PW po stronie wykonawcy
|  | murki terenowe - oświetlenie | NORLYS | NAMSOS MINI NORLYS , kolor aluminium 12 szt. |  | UWAGA: montaż w murkach 12 szt.
|  | donice | wg projektu |  |  | UWAGA: donica bez dna,
|  | ławki | BRUK | Ława Harmony 159 cm, kolor concreate natural |  | Ława Harmony- mała architektura I Bruk
kosze na śmieci
|  | stojak na rowery | KROSSTECH | stojak rowerowy prostokątny 60*80cm, stal nierdzewna (6 szt) |  | miejsce montazu do ustalenia z Inwestorem
|  | ogrodzenie frontowe, wjzdowe, dekoracyjne (od strony ul. Polnej , ul. Uługowej i fragment od północy - od ul.Polnej) | np.. BETAFENCE | NYLOFLOR 2D PREMIUM PANEL wysokosć panelu 123 cm, kolor czarny słupki kwadratowe montowane od strony wewnetrznej inwestycji |  | ogrodzenie na podmurówce systemowej | UWAGA: w projekcie jest zaprojektowane ogrodzenie indywidualne. Rezgnacja z tego rozwiazanie - wprowadzamy rozwiązania systemowe typu BETAFENCE
|  | murek dekoracyjny w wejsciu | murek zelbetowy, beton architektoniczny | czapka - blok granitowy, gr. 3-4 cm (w jednym kawałku) |  | UWAGA: PW po stronie wykonawcy Uwaga: domofon i miejsce na reklamę, oświetlenie.
|  | ogrodzenie z sąsiadem od strony pola namiotowego i od północy | BETAFENCE | NYLOFLOR 3D ESSENTIAL PANEL wysokosć panelu 123 cm, kolor czarny Słupki Nylofor Essential |  | ogrodzenie na podmurówce systemowej
|  | podmurówka systemowa |  | preferowany element betonowy z betonu architektonicznego |  | elementy betonowe mocować w zawiesiach systemowych słupka ogrodzeniowego, nie stosować betonowych "obejm"
|  | ogrodzenie i wydzielenie przedogródków |  | NYLOFLOR 2D PREMIUM PANEL wysokosć panelu 123 cm, kolor czarny słupki montowane od wewnatrz - do boku murka oporowego lub "na szklankach" w gruncie |  | montaż słupków osiowo, bez podmurówki
|  | szlaban | FAAC | FAAC, typ 615 BPR, kolor srebrny
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE |  | lampy uliczne | ROSA | RING MINI LED 4000 K |  | kolor do potwierdzenia przez inwestora po wybraniu próbek
|  | słupy lamp ulicznych | ROSA | proste, anodowane wysokość do ustalenia na etapie projektowym, kolor C-34 (CHAMPAGNE) |  | kolor do potwierdzenia przez inwestora po przedstawieniu próbek
|  | lampy terenowe (parkowe) | ROSA | DAMA II LED 4000 K C-34 (CHAMPAGNE) |  | kolor do potwierdzenia przez inwestora po przedstawieniu próbek
lampy wpuszczane w murek
MONITORING |  | 3 kamery zewnetrzne na słupach oświetleniowych |  | dwie kierunkowe, jedna kulowa na wjeździe
|  | 2 kamery na/w budynku |  | jedna kamera kulowa w wejsciu na elewacji, jedna wewnatrz przy windze na parterze
WIATA ŚMIETNIKOWA |  | WIATA ŚMIETNIKOWA | sytemowa | zadaszona, ściany panelowe, ocynk malowane proszkowo, wymiary ok. 4*4,5 m, brama wejściowa dwuskrzydłowa, zamykana na zamek kolor RAL 7039 |  | brak opracowania w PW, projekt wiaty systemowej i montaż po stronie GW stopka zatrzymaująca otwarte drzwi (sprężynowa) i odbojnik montowany w chodniku

## ELEWACJA
MIĘDZYZDROJE STANDARD ELEWACJI I ELEMENTÓW ZEWN BUDYNKU
data aktualizacji 02.07.2024
ELEMENT |  | KOLOR | PRODUCENT / MODEL | UWAGI
ELEWACJA GŁÓWNA | tynk, farba | RAL 9010 | farba silikonowa | tynk mineralny malowany farbą silikonową, nie stsować tynku barwionego w masie | UWAGA: do wyceny przyjać całą elewację w okładzinie HPL
| okładziny dekoracyjne jasne | RAL 9010 | Rockpanel | montaż - klej, beznitowy | UGAGA: opcjonalnie TRESPA Facades UNI COLOURS White satin A 03.0.0
| okładziny dekoracyjne ciemne | RAL 7030 | Rockpanel |  | UGAGA: opcjonalnie TRESPA Exterior Quartz Grey A 05.5.0/ST
| okładziny dekoracyjne "drewniane" | Woods Collection RHINESTONE OAK | Rockpanel |  | UGAGA: opcjonalnie TRESPA Wood Decors Halmstad Matt NW28
| inne elementy dekoracyjne na elewacji | nie dotyczy | nie dotyczy
COKÓŁ | okładzina |  |  | jak elewacja
rynny/rury spustowe zewnętrzne | rynny wewnetrzne
Balkony | wykończenie posadzki | WHITE MATTE BOOST BALANCE | GRES ATLAS CONCORDE : BOOST 60*60*2cm | na systemowych dystansach regulowanych | UWAGA: gres jako dostawa inwestorska - do wyceny montaż wraz z materiałami do montazu (systemowe podkładki regulowane)
| cokół balkonu |  | płyta HPL lub tynk - wg projektu
| konstrukcja nośna balustrady | RAL 7039 | wg projektu lub systemowe np.. COPAL | stal cynkowana malowana proszkowo lub aluminium
| pochwyt | RAL 7039 | wg projektu lub systemowe np.. COPAL | stal cynkowana malowana proszkowo lub aluminium
| wypełnienie balustrady | szkło przezierne | bezpieczne szkło laminowane
Tarasy na gruncie | wykończenie posadzki | WHITE MATTE BOOST BALANCE | GRES ATLAS CONCORDE : BOOST 60*60*2cm | posadzka na gruncie
| cokół tarasu |  | obrzeże chodnikowe lub listwa stalowa systemowa
| donice | naturalny beton | donice betonowe bez dna | h = 80 cm, wymiary wg PZT
| ogrodzenie przedogródków | czarny | ogrodzenie systemowe h=110 wg PZT, BETAFENCE nyloflor 2D | powlekane słupki systemowe
Okna lokali i korytarza | okna PCV | zewn. RAL 7039 wewn biały | GELEAN ACRYCOLOR
| okucia/nakładka na zawiasy | białe
| klamka | biała
| uszczelka | systemowa
| silikon | bezbarwny
| okapniki |  |  | w kolorze stolarki
uszczelka do okapników zewn.
| nawiewniki okienne zewn | RAL 7039
| nawiewniki wewn. | białe
| nawiewniki ścienne | białe wewn.
okno pom. kotłowni 3p. EI 60 | ŚLUSARKA ALUMINIOWA | zewn. RAL 7039 wewn biały (lub obustronnie 7039 | ślusarka aluminiowa okno FIX
okno napowietrzające PARTER | ŚLUSARKA ALUMINIOWA | obustronnie RAL 7039
Parapety zewnętrzne | blacha powlekana | RAL 7039
obróbki blacharskie | blacha powlekana | RAL 7039 |  | Do ustalenia i potwierdzenia obróbki na jesnych elementach elewacji
rolety w oknach | płaszcze do rolet | RAL 7039
| prowadnice i płaszcze do rolet | RAL 7039
| rodzaj / typ zwijacza | elektryczny
oświetlenie wejscia do klatki schodowej | lampa sufitowa | aluminium | oświetlenie liniowe, podtynkowe, na całej szerokosci podcienia wejściowego - pomiędzy nadprożami w ociepleniu / wpuszczane w HPL | IP 66 - rodzaj lampy do ustalenia na etapie realizacji
oświetlenie wejscia /podcienia/ do rowerowni | lampa sufitowa | aluminium | NORLYS NIDAROS, kod prduktu 2123AL (12*9 cm) | UWAGA: montaż na suficie - okładzina HPL
oświetlenia elewacji | lampy ścienne elewacyjne (na balkonach/tarasach lokali lokali) | aluminium | NORLYS GENEVA, kod produktu: 1874AL | UWAGA: montaz na ścianie HPL montaż na wysokosci ok. 220 cm - do ustalenia na etapie budowy
| lampy ścienne elewacyjne - oświetlenie przejścia wzdłuż ściany północnej | aluminium | NORLYS MOLDE , kod produktu 2027AL | UWAGA: montaz na ścianie HPL lokalizacja wg projektu h= 250 cm oświetlene stałe, bez czujki ruchu, barwa 4000K
osprzet elektryczny na elewacji | gniazdo elektryczne hermetyczne |  |  | po jednym dla każdego lokalu (33 szt.) na elewacji
nr administracyjny |  |  |  | lokalizacja : w widocznym miejscu skordynowana z innymi elementami (np.. małą architekturą lub zielenią)
oświetlenie awaryjne zewnętrzne |  |  |  | wg projektu elektr
domofon |  | stal niedzewna | do ustalenia z inwestorem
czujka zmierzchowa i pogodowa |  |  |  | ustalić z nwestorem - lokalizację czujki
skrzynki rewizyjne do uziomów |  |  |  | do ustalenia z inwestorem
kranik ogrodowy do podlewania terenów zielonych | 2 punkty rzyboru z możliwością spuszczenia wody na zimę

## WNĘTRZA
MIĘDZYZDROJE STANDARD CZĘSCI WSPÓLNYCH
data aktualizacji 04.07.2024
ELEMENT |  | KOLOR | PRODUCENT / MODEL | UWAGI
ślusarka drzwiowa zewnętrzna: - drzwi wejściowe do budynku (DW 1) | skrzydło aluminiowe z przeszklaniem | RAL 7039
| pochwyt do drzwi | - stal nierdzewna szczotkowana |  | - reling - o przekroju okrągłym lub kwadratowym - preferowany na całą wysokość drzwi - mocowanie w dwóch miejscach : do górnego i dolnego profila
| zawiasy | RAL 7039 | zawiasy rolkowe malowane w kolorze ślusarki | nie stosujemy zawasów zewnętrznych
| samozamykacze | aluminium | szynowy wewnętrzny
| dodatkowe wyposażenie |  |  | - rozkładana stopka zabezpieczająca przed zamykaniem się drzwi (w kolorze ślusarki) - odbojniki - preferowane podłogowe ze stali nierdzewnej, kotwione do podłoża (nie klejone) z gumowymi obręczami - kompensacja powietrza na klatce schodowej poprzez otwory w dolnym profilu drzwiowym
ślusarka drzwiowa zewnętrzna: - drzwi wejściowe do budynku od strony północnej - do lokali usługowych (DW 2 ) | skrzydło aluminiowe z przeszklaniem | RAL 7039
| klamka | - stal nierdzewna | typu AXA | klamka obustronnie , stal nierdzewna
| zawiasy | RAL 7039 | zawiasy rolkowe malowane w kolorze ślusarki | nie stosujemy zawasów zewnętrznych
| samozamykacze | aluminium | szynowy wewnętrzny
| dodatkowe wyposażenie |  |  | - rozkładana stopka zabezpieczająca przed zamykaniem się drzwi (w kolorze ślusarki) - odbojniki - preferowane podłogowe ze stali nierdzewnej, kotwione do podłoża (nie klejone) z gumowymi obręczami - kompensacja powietrza na klatce schodowej poprzez otwory w dolnym profilu drzwiowym
ślusarka drzwiowa (wewnętrzna ) - drzwi przy windzie korytarz/klatka schodowa DW 3 EIS 30 | skrzydło drzwiowe | RAL 7039 | ślusarka aluminiwa z przeszkleniem
| pochwyt do drzwi | stal nierdzewna | obustronnie, systemowy ok. 40 - 60 cm | pochyły
| zawiasy | kolor drzwi | nakładkowe
| samozamykacze | aluminium | szynowy wewnętrzny
| dodatkowe wyposażenie | brak
ślusarka drzwiowa (wewnętrzna ) - drzwi rozdzielające korytarz , parter DW2 | skrzydło drzwiowe | RAL 7039 | ślusarka aluminiwa z przeszkleniem
| klamka | stal nierdzewna | typu AXA | wyposazona w zamek
| zawiasy | kolor drzwi | rolkowe
KORYTARZ i klatka schodowa
drzwi wejsciowe do lokali mieszklnych i usługowych EI 30 | skrzydło drzwiowe | okleina CPL HQ 0,2 dąb LORENZO | PORTA OPAL
| ościeżnica | RAL 7039 + okleina CPL HQ 0,2 dąb LORENZO | PORTA PROJEKT PREMIUM
| opaska drzwiowa | okleina CPL HQ 0,2 dąb LORENZO | PORTA Projekt
| nakładka nad drzwi / portal górny do sufitu | okleina CPL HQ 0,2 dąb LORENZO |  | do indywidualnego zamówienia PORTA
| samozamykacze | samozamykacze |  | szynowe, wewnątrz lokalu
| klamki, zamek | INOX |  | UWAGA: do ustalenia z inwestorem sposób zamykania, drzwi muszą otwierać się na klucz i na kod szyfrowy, klamka z klawiaturą na kod - zamawiana indywidualnie, UWAGA: system dostępu oparty na dostępie elektronicznym poprzez kod. Jeden kod do furtki, domofonu, szlabanu i drzwi wejściowych, indywidualne sterowanie każdego włąściciela umożliwosające zmianę kodów
| Boczny panel gresowy szer. 30 cm | boczna listwa gresowa - na całej wysokosci od podłogi do sufitu, szer 30 cm gres (jak podłoga MARVEL TRAVERTINE , kolor WHITE VIEN CUT) | gres wykończony od strony ściany - płaską listwą zakańczającą , stal nierdzewna | UWAGA: gres jako dostawa inwestorska - do wyceny montaż wraz z materiałami do montazu (grunt, klej, fuga, listwa)
| oznaczenia lokalu | wg indywidualnego projektu , |  | WYŁACZONY Z WYCENY
drzwi POMIESZCZENIE porządkowe (Dwm) EI 30 | skrzydło drzwiowe | okleina CPL HQ 0,2 dąb LORENZO | PORTA dzrwi TECHNICZNE EI 30
| ościeżnica | RAL 7039 | PORTA ościeżnica stalowa
| samozamykacze | samozamykacze |  | szynowe, wewnątrz lokalu
| klamki, zamek | INOX |  | UWAGA: do ustalenia z inwestorem, otwierana na klucz i na kod szyfrowy, zamawiana indywidualnie
| oznaczenia lokalu | wg indywidualnego projektu |  | WYŁACZONY Z WYCENY
drzwi WC POMIESZCZENIE porządkowe | skrzydło drzwiowe | okleina CPL HQ 0,2 dąb LORENZO | PORTA drzwi CPL model P
| ościeżnica | RAL 7039 | PORTA ościeżnica stalowa Porta Regulowana "na kant"
| klamki, zamek | AXA |  | zamek WC
| inne | podcięcie
drzwi kotłownia 3 p (D90 FS30) EIS 30 | skrzydło drzwiowe | RAL 7035 | DRWI TECHNICZNE STALOWE EIS 30
ościeżnica
| klamki, zamek | AXA | stal nierdzewna | zamykany na zamek
| samozamykacze |  |  | od wewnatrz pomieszczenia
Drzwi do rowerowni i pomieszczenia przyłącza wody | drzwi stalowe, zewnętrzne | RAL 7039 |  | odporne na warunki atmosferyczne wyposażone w zamek i stopkę zabezpieczającą
drzwi wewnątrzolakowe | nie dotyczy | nie dotyczy |  | WYŁACZONY Z WYCENY
posadzka hol wejsciowy, korytarze , spoczniki klatki schodowej | GRES | MARVEL TRAVERTINE kolor WHITE VIEN CUT | Atlas Concorde MARVEL TRAVERTINE 60*120 | ułożenie wzdłuż podłogi fuga 3 mm | UWAGA: gres jako dostawa inwestorska - do wyceny montaż wraz z materiałami do montazu (grunt, klej, fuga, listwa)
| cokoły | MARVEL TRAVERTINE kolor WHITE VIEN CUT | Atlas Concorde MARVEL TRAVERTINE 10*120 | - wysokość cokołu 10 m - fugi zlicowane z fugami posadzki - cokoły wpuszczane w tynk, zlicowane ze ścianą
| fuga do gresu 3 mm | jasnoszara |  | jasnoszara, firma i kolor wybrana na etepie realizacji
okładziny schodów | biego schodowe | GRANDE BELLO 7801 | DASAG stopnica kontowa podcięta | krawędź okładziny schodowej wystaje 1 cm poza lico wykończonego policzka schodowego
| stopnica startowa na spoczniku | GRANDE BELLO 7801 | DASAG stopnica startowa/stopień
| cokoły | MARVEL TRAVERTINE kolor WHITE VIEN CUT | Atlas Concorde MARVEL TRAVERTINE | - wysokość cokołu 10 m - fugi zlicowane z fugami posadzki - cokoły wpuszczane w tynk, zlicowane ze ścianą - docinane do kształtu stopnia lub skośne
wycieraczka wejsciowa | główne wejście do budynku 130*120 | kolor granit | CS PEDIMAT | zagłębiona na grubość gresu i kleju, wykończona ramką systemową
| wejście boczne 100*110 | kolor granit
wycieraczki wewnętrzne, wejsciowe do lokali | wycieraczka tekstylna wpuszczana | kolor 9714 sicilian sand | FORBO coral DUO, wymiar około 80*40 cm | zagłębiona na grubość gresu i kleju, wykończona ramką systemową
ściany | strefy holu wejściwego "drewniana" | płyta niepalna ROKPANEL kolor Rhinestone Oak - jak elewacja | ROCKPANEL | OKŁADZINA NIEPALNA wg projektu wnętrz
| strefy holu wejściwego gres | MARVEL TRAVERTINE kolor WHITE VIEN CUT | Atlas Concorde MARVEL TRAVERTINE 30*120 | wg projektu wnętrz
| ściany malowane | NCS S 2005-G20Y | tynk gipsowy, ściana szlifowana, malowana, farba zmywalna ceramiczna, matowa | do sufitu, bez paska rozdzielającego
| portale wejściowe do wind na wszystkich kondygnacjach | MARVEL TRAVERTINE kolor WHITE VIEN CUT | Atlas Concorde MARVEL TRAVERTINE 30*120 | ściana przy windzie (od schodów do drzwi) i wnęka (ościeże wejścia do windy) wyłożone gresem, narożniki wejścia wykończone listwą zakańsczającą płaską z nierdzewki | UWAGA: gres jako dostawa inwestorska - do wyceny montaż wraz z materiałami do montazu (grunt, klej, fuga, listwa)
sufit | sufit tynkowany, szpachlowany, farba akrylowa | NCS 0300-N
sufit podwieszany | płyta G-K, szpachlowana, malowana, farba akrylowa | NCS 0300-N
policzki biegów schodowych, tzw. BRUDNIKI + pas 3 cm sufitu na biegach schodowych | farba ceramiczna | NCS S 2002-Y50R | tynk gipsowy szpachlowany , malowany
gongi wejściowe | gongi wejściowe | stal nierdzewna | typu: Eurosell V2A Design stal szlachetna, tabliczka dzwonka prostokątna zaokrąglona | - do potwierdzenia przez inwestora - wysokość montażu gongów wejściowych na wysokosci klamki
gniazdo eketyczne na klatce schodowej |  |  |  | na każdym pietrze jeno gniazdo elektryczne - w szachcie instalacyjnym po srodku koryatrza
skrzynki na listy | wpuszczane w zabudowę G-K | stal nierdzewna | PJK | skrzynki zintegrowane z tablicą ogłoszeniową, z miejscem na zwroty, bez okienek i perforacji (pełne) z górnym panelem - miejscem na logo i nazwę ulicy (adres) - do indywidualnego ustalenia z inwestorem - wg proj. Wnetrz
ławki | ławka betonowa w holu wejściowym | Ława Harmony 119 cm, kolor white natural | BRUK | Ława Harmony- mała architektura I Bruk
balustrada klatki chodowej | balustrada | RAL 7039, malowana proszkowo |  | - wg proj. Detalu - montaż na śruby , kapturki z nierdzewki | UWAGA: balustrada bez drewnianego pochwytu, wysokosć balustrady zgodna z przepisami
wyjście na dach, drabinka wewn. na klatce schodowej | drabinka metalowa, | RAL 7035, malowana proszkowo
klapa dymowa |  | RAL 9002
oświetlenie klatka lampy przy wejściach do mieszkań
oświetlenie klatki schodowej i korytarzy | oprawy |  |  | wg projektu elektrycznego
| źródła światła | 840 / 4000
oświetlenie parteru
czujki ruchu | sufitowe czujki ruchu | białe |  | na korytarzach i klatkach schodowych stosować tylko sufitowe czujki ruchu
szachty instalacyjne | szachty - zamknięcia od strony klatki schodowej | - malowana farbą ceramiczną w kolorze ściany | zabudowa stolarska , z płyty MDF z odpowiedniki atestami trudnozapalności, szerokosć drzwiczek nie większa niż 50 cm, drzwiczki osadzone w ościeżu z MDF | zabudowa wg rozwiazania: - zlicowana ze scianą malowana obustronnie farbą ceramiczną . Narożniki ściany i narożniki skrzydła - zabezpieczone kątownikiem wewntrznym , wysokość wszyskich zabudów jednakowa, niższa od drzwi zewnętrznych zamykane na zamek drzwiczki z uchwytem listwowym
gniazda elektryczne | gniazda administracyjne | biały |  | po jednym gnieździe elektrycznym na każdej kondygnacji - w szchtach elektrycznych - jako gniazdo administracyjne
pomieszczenie rowerowni | podłoga i cokół | jasnoszary | gres techniczny, 30x30 cm, cokół 15 cm | UWAGA: materiał i montaż po stronie wykonawcy
| ściany szpachlowane malowane | jasnoszry | farba olejna, matowa
| sufit szpachlowany, malowany | biały | farba akrylowa
| ściana - fartuch | kolor jasnoszary | gres klejony na ścianie, fartuch wys. 150 cm na jednej scianie
| stojaki rowerowe naścienne | kolor czarny | 2 szt. stojaki 5-stanowiskowe, naścienne | https://drogbit.pl/wieszak-na-rowery-5-stanowisk
| gniazda elektryczne | listwa hermetyczna | zestwa gniazdowy 2x 230V + trójfazowe gniazdo
pomieszczenie przyłacza wody i pomieszczenie techniczne elektryczne | podłoga i cokół | jasnoszary | gres techniczny, 30x30 cm, cokół 15 cm | UWAGA: materiał i montaż po stronie wykonawcy
| ściany szpachlowane malowane | jasnoszry | farba olejna, matowa
| sufit szpachlowany, malowany | biały | farba akrylowa
| podłoga i cokół | jasnoszary | gres techniczny, 30x30 cm, cokół 15 cm | UWAGA: materiał i montaż po stronie wykonawcy
pomieszczenie gospodarcze z WC | ściany szpachlowane malowane | NCS S 2005-G20Y | tynk gipsowy, ściana szlifowana, malowana, farba zmywalna ceramiczna, matowa
| sufit szpachlowany, malowany | biały | farba akrylowa
| GRES | MARVEL TRAVERTINE kolor WHITE VIEN CUT | Atlas Concorde MARVEL TRAVERTINE 60*120 | ułożenie wzdłuż podłogi fuga 3 mm | UWAGA: gres jako dostawa inwestorska - do wyceny montaż wraz z materiałami do montazu (grunt, klej, fuga, listwa)
| cokoły | MARVEL TRAVERTINE kolor WHITE VIEN CUT | Atlas Concorde MARVEL TRAVERTINE 10*120 | - wysokość cokołu 10 m - fugi zlicowane z fugami posadzki - cokoły wpuszczane w tynk, zlicowane ze ścianą
| fuga do gresu 3 mm | jasnoszara |  | jasnoszara, firma i kolor wybrana na etepie realizacji
| WC ściany | gres/ płytka ceramiczna, kolor biały 30*60 |  | UWAGA: materiał i montaż po stronie wykonawcy
pomieszczenie kotłowni na 3 piętrze | GRES | MARVEL TRAVERTINE kolor WHITE VIEN CUT | Atlas Concorde MARVEL TRAVERTINE 60*120 | ułożenie wzdłuż podłogi fuga 3 mm | UWAGA: gres jako dostawa inwestorska - do wyceny montaż wraz z materiałami do montazu (grunt, klej, fuga, listwa)
| cokoły | MARVEL TRAVERTINE kolor WHITE VIEN CUT | Atlas Concorde MARVEL TRAVERTINE 10*120 | - wysokość cokołu 10 m - fugi zlicowane z fugami posadzki - cokoły wpuszczane w tynk, zlicowane ze ścianą
| fuga do gresu 3 mm | jasnoszara |  | jasnoszara, firma i kolor wybrana na etepie realizacji
| ściany szpachlowane malowane | jasnoszry | farba lateksowa, matowa
| sufit szpachlowany, malowany | biały | farba akrylowa
WYKOŃCZENIE WNĘTRZ APARTAMENTÓW
ściany | ściany | bez malowania | tynk gipsowy bez szpachlowania
sufity | sufit podwieszany | bez malowania | płyta g-k, bez szpachlowania
| strop żelbetowy tynkowany | bez malowania | tynk gipsowy bez szpachlowania
posadzka | szlichta
osprzet elektryczny | kontakty, właczniki | biały | typu B-kwadrat BERKER | ew. zamiennik po akcepracji inwestora gniazda podwójne - podwójna ramka
instalacja wodna | instalacja zakończona ..... |  |  | instalacja doprowadzona do miejsca projektowanego przyłącza urządzenia - ze ściany
instalacja kanalizacyjna | kuchnia / zlewozmywak |  |  | wyjście z szachtu - zakończone zaślepką (ropzrowadzene po scianie w zakresie indywidualnej aranżacji)
| WC / geberit |  |  | wyjście z szachtu - zakończone zaślepką (doprowadzienie w zabudowie stelaża w zakresie indywidualnej aranżacji przez Klienta)
| prysznic |  |  | instalacja doprowadzona do miejsca projektowanego przyłącza urządzenia - wyjscie z podłogi zakończne zaślepką
| umywalka / pralka |  |  | instalacja doprowadzona do miejsca projektowanego przyłącza urządzenia - wyjscie ze ściany zakończne zaślepką
instalacja klimatyzacji | wyposażenie w lokalach |  |  | - puszka instacyjna do montażu jednostki wewn. lokalu - instalacja odprowadzenia kanalizacji (wykonana od puszki do kanalizacji) - wyjscie instalacji klimatyzacji na dach , zakończone na kominie zaślepką - do montazu indywidualnego
ogrzewanie | instalaja ogrzewania podłogowego |  |  | wykonana w 100%
STANDARD WIND - winda KONE
winda KONE | wystrój wg typ 300 | TYP 300: 1. Podłoga indywidualna – gres 1 cm 2. Ściany boczne TS1 Flemish Linen 3. Ściana frontowa – lustro, częściowa szerokość, średnia wysokosć 4. Wykończenie drzwi TS1 Flemish Linen 5. Sufit CL 80 6. Poręcz typu stal nierdzewna szczotkowana 7. Cokoły F 8. Sygnalizacja typ KSC (częściowa wysokość montaż na ścianie) 9. Sygnalizacja przystankowa KSL 186 | KONE, typ 300