## TER
ZAŁĄCZNIK NR 1
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)
Projekt i budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym z instalacjami wewnętrznymi: gazową, grzewczą, elektryczną, wentylacyjną, klimatyzacyjną, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zrzutem do potoku, zbiornik retencyjny wody deszczowej, zbiornik wody pożarowej, pompownia pożarowa, oczyszczalnia ścieków sanitarnych, wewnętrzny układ drogowy, plac manewrowy, parkingi, mury oporowe, stacja trafo na działkach nr 99 , 100/2 , 101 obr. 0015 Pisary, w miejscowości Pisary, gmina Zabierzów
| Lp. | Wyszczególnienie / nazwa pozycji / rodzaj robót / element rozliczeniowy | Wartość netto w zł
| I | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z KOMPLETEM UZGODNIEŃ
| 1 | Opracowanie dokumnetacji projektowej w tym m.in. wielobranżowego projektu wykonawczego / technicznego wraz z uzyskaniem decyzji i uzgodnień
| II | PRACE PRZYGOTOWAWCZE
| 2 | Przygotowanie i zagospodarowanie terenu na plac budowy: ogrodzenie tymczasowe, oznakowanie, drogi tymczasowe, zaplecza, przyłącza, zabezpieczenie drzew
| 3 | Makroniwelacja i usunięcie humusu
| 4 | Wykopy
| III | INSTALACJE ZEWNĘTRZNE, PRZYŁĄCZA I SIECI
| 5 | Wykonanie studni głębinowej do zasilania obiektu w wodę SG
| 6 | Instalacja zewnętrzna wody na cele bytowe oraz ppoż.
| 7 | Pompownia wody pożarowej
| 8 | Zbornik pożarowy
| 9 | Instalacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków
| 10 | Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
| 11 | Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
| 12 | Instalacja hydrantowa
| 13 | Zewnętrzna instalacja trafo oraz przyłącze elektryczne
| 14 | Przyłącze teletechniczne
| 15 | Zewnętrzne instalacje elektryczne do urządzeń i oświetlenia
| 16 | Oświetlenie zewnętrzne
| IV | KONSTRUKCJA
| 17 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
| 18 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne
| 19 | Izolacje przeciwwilgociowe
| 20 | Ściany fundamentowe betonowe
| 21 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
| 22 | Izolacja przeciwwilgociowa
| 23 | Izolacja termiczna podwalin
| 24 | Mury oporowe
| 25 | Płyta żelbetowa zacierana na gładko
| 26 | Podbudowa pod rampe
| 27 | Rampa wjazdowa żelbetowa
| 28 | Stalowe odbojnice przy rampie przeładunkowej
| 29 | Ściana zewnętrzna przy rampie
| 30 | Konstrukcja ryglowa
| 31 | Ściany wewnętrzne nośne z bloczków silikatowych
| 32 | Wieńce żelbetowe
| 33 | Nadproża
| 34 | Schody żelebetowe
| 35 | Słupy prefabrykowane
| 36 | Belki prefabrykowane obwodowe
| 37 | Płyta prefabrykowana sprężona - antresola
| 38 | Płyty żelbetowe- antresole nad pomieszczeniami w magazynie
| 39 | Dźwigary strunobetonowe - dach
| 40 | Podkonstrukcja stalowa pod urządzenia
| V | ARCHITEKTURA
| 41 | Warstwy wykończeniowe płyty żelbetowej
| 42 | Stolarka drzwiowa zewnętrzna
| 43 | Stolarka okienna zewnętrzna
| 44 | Bramy przemysłowe
| 45 | Wycieraczka wejściowa systemowa
| 46 | Daszki zewnętrzne przy wejściu
| 47 | Logo inwestora montowane na elewacji
| 48 | Obróbki blacharskie
| 49 | Parapety zewnętrzne i wewnętrzne
| 50 | Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych
| 51 | Cokół ścian elewacyjnych
| 52 | Stolarka okienna zewnętrzna
| 53 | Świetliki/Wyłazy dachowe - antresola - 5 sztuk
| 54 | Blacha trapezowa dachowa
| 55 | Warstwy dachowe wraz ze ścieżkami komunikacyjnymi
| VI | WYPOSAŻENIE WNĘTRZ - PARTER
| 56 | Tynki wewnętrzne
| 57 | Warstwa wykończeniowa WP 1- podłoga EDS z cokołami
| 58 | Warstwa wykończeniowa WP 2- podłoga EDS z cokołami
| 59 | Warstwa wykończeniowa WP 3- wykładzina PCV z cokołami
| 60 | Warstwa wykończeniowa WP 4- płytki gresowe z cokołami
| 61 | Warstwy wykończeniowe płytki (ściany) - parter
1 | 62 | Wewnętrzna zabudowa (panelowa) konstrukcji stalowej - parter
| 63 | Stałe elementy wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych - parter
| 64 | Aneks kuchenny wraz z wyposażeniem - parter
| 65 | Balustrada schodowa - parter
| 66 | Sufity podwieszane WS1- parter
| 67 | Sufity podwieszane WS2- parter
| 68 | Ściany wewnętrzne działowe murowane - parter
| 69 | Ściany wewnętrzne działowe gipsowo-kartonowe - parter
| 70 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna - parter
| 71 | Stałe przeszklenia aluminiowe - parter
| 72 | Regały systemowe wysokiego składowania
| VII | WYPOSAŻENIE WNĘTRZ - ANTRESOLA
| 73 | Wykładzina dywanowa WP7 - antresola
| 74 | Warstwa wykończeniowa WP 3- wykładzina PCV z cokołami
| 75 | Ściana murowana silikatowa - antresola
| 76 | Tynki wewnętrzne i warstwy wykończeniowe - antresola
| 77 | System ścian moblinych - antresola
| 78 | System ścian szklanych - antresola
| 79 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna - antresola
| 80 | Stolarka okienna zewnętrzna - antresola
| 81 | Obróbka blacharska - antresola
| 82 | Parapety wewnętrzne - antresola
| 83 | Balustrada pozioma antresoli
| 84 | Aneks kuchenny wraz z wyposażeniem - antresola
| VIII | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
| 85 | Rozdzielnia główna RGnN
| 86 | Rozdzielnie piętrowe
| 87 | Trasy kablowe z punktami dostępowymi co 3 m w hali produkcyjnej
| 88 | Trasy kablowe parteru- pozostałe
| 89 | Trasy kablowe antresoli
| 90 | Instalacja gniazd wtyczkowych
| 91 | Instalacja siłowa
| 92 | Instalacje elektryczne połaczeń uziemiających oraz instalacja odgromowa
| 93 | Zasilanie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
| 94 | Instalacja oświetlenia hala produkcyjna i magazyn
| 95 | Instalacja oświetlenia zaplecze socjalno biurowe- parter
| 96 | Instalacja oświetlenia pomieszczenia biurowe antresola
| 97 | Instalacja oświetlenia awaryjnego
| 98 | System monitoring centralnego oświetlenia
| 99 | Instalacja fotowoltaiczna z podkonstrukcją systemową
| IX | INSTALACJA INFORMATYCZNA
| 100 | Główny punkt dostępowy GDP i PPD- szafa Rack 19''
| 101 | Okablowanie strukturalne światłowodowe (z uwzględnieniem dostępu co 3m na hali prod.)
| 102 | Instalacja sieci bezprzewodowej- wifi-AP
| X | INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE
| 103 | Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
| 104 | Wyposażenie budynku w osprzęt przeciwpożarowy zgodnie z instrukcją oraz wymaganiami PB
| XI | WENTYLACJA I CENTRALNE OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA
| 105 | Kotłownia z piecem elektrycznym
| 106 | Pompy ciepła powietrze-woda
| 107 | Rurociągi
| 108 | Grzejniki
| 109 | Grzejniki- antresola
| 110 | Aparaty grzewczo- wentylacyjne
| 111 | Aparaty grzewczo- wentylacyjne- antresola
| 112 | System wentylacji mechanicznej
| 113 | System wentylacji mechanicznej- antresola
| 114 | Instalacja klimatyzacji
| 115 | Instalacja klimatyzacji- antresola
| XII | INSTALACE WOD - KAN, SPRĘŻONE POWIETRZE
| 116 | Kanalizacja sanitarna
| 117 | Kanalizacja deszczowa i odwodnienie dachu
| 118 | Instalacja wodociągowa- do celów bytowych
| 119 | Instalacja wody technologicznej - dostęp co 3 metry
| 120 | Instalacja sprężonego powietrza - dostęp co 3 metry
| 121 | Wyposażenie sanitarne
| XIII | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
| 122 | Zjazd z drogi gminnej
| 123 | Wzmocnienie i prace wykończeniowe w obrębie potoku Szafraniec
| 124 | Układ drogowy - drogi wewnętrzne, miejsca postojojwe, plac manewrowy, opaska wokół budynku
| 125 | Brama wjazdowa
| 126 | Bramka systemowa z domofonem
| 127 | Szlaban
| 128 | Budynek portierni
| 129 | Ogrodzenie terenu
| Total |  | 0
Uwaga: 1. niniejsza Tabela nie określa przedmiotu zamówienia, stanowi jedynie o podziale ceny ryczłtowej oferowanej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia na poszczególne elementy rozliczeniowe (wycena jako komplet).